РІШЕННЯ

# Івано-Франківської міської ради

чотирнадцята сесія шостого демократичного скликання

Від 15.09.2011 р. №383-14

Про структуру, періодичність та строки 
надання та основні умови надання послуг 
з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій
в м. Івано-Франківську

На виконання рішень Івано-Франківської міської ради «Про комплексну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2010-2015 роки “Реформи, порядок, розвиток”» від 24.02.2011 р, № 71-VII та «Про заходи з реалізації комплексної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська» від 07.07.2011 р. № 265-11, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 20.05.2009 р. № 529, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.2004 р. № 150, міська рада

вирішила:

1. Затвердити структуру, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Івано-Франківську (додаток 1).

2. Затвердити основні умови надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Івано-Франківську (додаток 2).

3. Встановити, що затверджені структура, періодичність та строки надання послуг та основні умови їх надання є обов’язковими для всіх виконавців та виробників послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Івано-Франківську незалежно від форми власності.

Структура, періодичність та строки надання послуг є невід’ємною частиною договору про надання послуг з власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та власниками нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку).

Інформація про структуру, періодичність та строки надання послуг та основні умови їх надання доводиться до споживачів послуг шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків, а також на сайтах відповідних виконавців (виробників).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту комунального господарства, транспорту та зв’язку М. Саєвича та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку (І. Прокопіва).

Міський голова						Віктор Анушкевичус

Додаток 1
до рішення 14 сесії міської ради
від 15.09.2011 р. №383-14

Структура, періодичність та строки надання послуг 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 
в м. Івано-Франківську

| № п/п | Структура послуги | Періодичність надання, послуги | Строки надання послуги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Прибирання прибудинкової території, в тому числі прибирання снігу |
| 1.1.1 | Підмітання та транспортування сміття в установлене місце: |  |  |
|  | – прибудинкової території (крім озелененої смуги) | щоденно, крім неділь, святкових днів та часу надання послуги 1.1.2 | з 6:00 – до 9:00 ( в центральній частині маста з 5:00 – до 7:30) |
|  | – озелененої смуги вздовж входів у житловий будинок, газонів, квітників та клумб | щотижня крім часу надання послуги 1.1.2 | протягом дня |
| 1.1.2 | Підмітання снігу товщиною до 2 см, відкидання снігу товщиною понад 2 см, очищення території від ущільненого снігу та льоду, посипання піском майданчиків для відпочинку біля входів у житловий будинок, тротуарів, внутрішньобудинкових проїздів, пішохідних доріжок в межах прибудинкової території | в міру необхідності | першочергово після снігопадів та протягом дня |
| 1.1.3. | Згрібання опалого листя, сухих рослин з озелененої смуги вздовж входів у житловий будинок, газонів, квітників, клумб та косіння газонів | в міру необхідності | протягом дня |
| 1.1.4 | Очищення урн від сміття та підмітання території під ними | щоденно, крім неділь та святкових днів | з 6:00 – до 9:00 та протягом дня |
| 1.1.5 | Миття урн, вологе протирання лавочок, інших елементів прибудинкових територій | у міру необхідності у літній період | протягом дня |
| 1.1.6 | Прибирання дворових туалетів | щотижня | протягом дня |
| 1.1.7 | Догляд за зеленими насадженнями (обкопування дерев та кущів, поливання, прополювання клумб тощо) | в міру необхідності | згідно графіків |
| 1.1.8 | Виконання інших робіт (вивішування та знімання прапорів; встановлення огорож у місцях, небезпечних для пішоходів тощо) | в міру необхідності | протягом дня |
|  | 1.2. Технічне обслуговування та енергопостачання ліфтів (за наявності) |
| 1.2.1 | Перевірка роботи та технічного стану ліфтів і систем диспетчеризації, забезпечення безпечної роботи ліфтів | щомісяця та в міру необхідності | згідно регламенту та графіків |
| 1.2.2 | Аварійне обслуговування ліфтів (звільнення пасажирів, що застрягли) | за фактом | цілодобово |
| 1.2.3 | Роботи з технічного обслуговування вузлів та деталей ліфтів, ремонтні роботи | щомісяця та в міру необхідності | згідно графіків |
| 1.2.4 | Енергопостачання ліфтів | постійно |
|  | 1.3. Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових системи холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації |
| 1.3.1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення: |  |  |
|  | – регулювання та гідравлічне випробовування | щоквартально та в міру необхідності | згідно графіків |
|  | – заміна прокладок у водопровідних кранах та поновлення сальникових ущільнень, ущільнення згонів та стиків труб, усунення засмічень мереж, прочищення сифонів, лежаків, закріплення приладів і трубопроводів, перевірка та усунення несправностей каналізаційних витяжок, утеплення зовнішніх водозабірних кранів та колонок та виконання інших передбачених процедур з технічного обслуговування | в міру необхідності | згідно графіків |
|  | – усунення незначних аварій | за фактом | цілодобово |
| 1.3.2 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання: |  |  |
|  | – регулювання та гідравлічне випробовування | щоквартально та міру необхідності | згідно графіків |
|  | – промивання трубопроводів та приладів центрального опалення | до початку опалювального сезону та після його закінчення | згідно графіків |
|  | – консервація та розконсервація системи центрального опалення | по закінченні та на початку опалювального сезону | згідно графіків |
|  | – усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі, заміна прокладок | за фактом | згідно графіків |
|  | – огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, клапанів, кранів, вентилів, засувок, запірної арматури, бойлерів, змійовиків, змішувачів, грязьових відстійників, повітрозбірників, компенсаторів | щоквартально | згідно графіків |
|  | – перевірка контрольно-вимірювальних приладів | щоквартально | згідно графіків |
|  | – поновлення сальникових ущільнень, укріплення ізоляції, закріплення приладів та трубопроводів, усунення засмічень мережі та виконання, підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна, інших передбачених процедур з технічного обслуговування | в міру необхідності | згідно графіків |
| 1.3.3 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем зливової каналізації: |  |  |
|  | – підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації | на початку весни та зими | згідно графіків |
|  | – закріплення водостічних труб, колін, воронок, прочищення зливових водостоків від сміття, усунення нещільностей водостічних труб | в міру необхідності | згідно графіків |
| 1.3.4 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | проводиться відповідно до основних умов надання послуги |
|  | 1.4. Технічне обслуговування та поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього благоустрою |
| 1.4.1 | Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів | двічі на тиждень | згідно графіків |
| 1.4.2 | Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану | двічі на тиждень | згідно графіків |
| 1.4.3 | Технічне обслуговування фундаментів, підвальних приміщень, стін, фасадів будівель, перегородок, перекриттів та підлоги, даху та покрівлі, сходів та балконів, прорізів, печей та камінів, електропостачання та силової проводки та прибудинкової території | щомісяця та в міру необхідності | згідно графіків |
| 1.4.4 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього благоустрою | проводиться відповідно до основних умов надання послуги |
|  | 1.5. Обслуговування димових і вентиляційних каналів |
| 1.5.1 | Перевірка наявності тяги в димових і вентиляційних каналах | двічі на рік | згідно графіків |
| 1.5.2 | Прочищення димових і вентиляційних каналів від сажі та пропалювання димових труб будинків. | в міру необхідності | згідно графіків |
|  | 1.6. Освітлення місць загального користування та (за наявності) підкачування води |
| 1.6.1 | Енергопостачання | Постійно |
| 1.6.2 | Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів електроосвітлення та засобів підкачування води) | щотижня та в міру необхідності | згідно графіків |
| 1.6.3 | Заміна лампочок у місцях загального користування | в міру необхідності | протягом дня |
| 1.6.4 | Дрібний ремонт електропроводки (крім квартирної) | в міру необхідності | протягом дня |
| 1.6.5 | Ліквідація аварій систем електромереж у місцях загального користування | за фактом | одразу після аварій |
| 1.6.6 | Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв | в міру необхідності | згідно графіків |
|  | 1.7. Вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) |
| 1.7.1 | Збирання, перевезення, зберігання, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів | щоденно та в міру накопичення | згідно графіків |
| 1.7.2 | Збирання, перевезення, зберігання, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення великогабаритних та ремонтних відходів | в міру накопичення, але не рідше разу на тиждень | згідно графіків |
| 1.7.3 | Підмітання та транспортування сміття в установлене місце з контейнерних майданчиків | щоденно, згідно графіків вивезення ТПВ | після відвантаження сміття |
|  | 2.1. Прибирання сходових кліток |
| 2.1.1 | Вологе підмітання сходових площадок і маршів першого поверху | два рази в тиждень | згідно графіків |
| 2.1.2 | Вологе підмітання сходових площадок і маршів вище першого поверху | щотижня | згідно графіків |
| 2.1.3 | Миття сходових площадок і маршів | два рази в місяць | згідно графіків |
| 2.1.4 | Вологе протирання поручнів на сходових площадках і маршах | два рази в місяць | згідно графіків |
| 2.1.5 | Вологе протирання дверей, підвіконь, віконних огорож, опалювальних приладів, поштових скриньок, зовнішніх поверхонь електрощитів | щоквартально | згідно графіків |
| 2.1.6 | Обмітання пилу, павутиння зі стель | щоквартально | Згідно графіків |
| 2.1.7 | Очищення приямків з металевою решіткою при вході в під’їзд | щомісяця | згідно графіків |
| 2.1.8 | Підмітання майданчиків перед входом в під’їзд | щотижня | згідно графіків |
| 2.1.9 | Миття вікон на сходових площадках і маршах | двічі на рік | згідно графіків |
| 2.1.10 | Прибирання ліфтових кабін | щотижня | згідно графіків |
|  | 2.2. Сервісне обслуговування домофону (за наявності) |
| 2.2.1 | Перевірка працездатності обладнання | щомісяця | згідно графіків |
| 2.2.2 | Виконання необхідних профілактичних та / або ремонтних робіт | в міру необхідності | згідно графіків |
| 2.2.3 | Енергопостачання домофону | постійно |
|  | 2.3. Вивезення рідких відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) (за відсутності каналізації) |
| 2.3.1 | Вивезення рідких відходів | в міру необхідності | згідно графіків |
|  | 3.1. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі |
| 3.1.1 | Підмітання горищ, підвалів, бойлерних, прибирання та транспортування сміття в установлене місце | двічі на рік | згідно графіків |
|  | 3.2. Дератизація (за наявності підвалу) |
| 3.2.1 | Проведення дератизації | в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік | згідно графіків |
|  | 3.3. Дезінсекція |
| 3.3.1 | Проведення дезінсекції | в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік | згідно графіків |
|  | 3.4. Утримання спортивних та дитячих майданчиків (за наявності) |
| 3.4.1 | Підмітання та транспортування сміття в установлене місце з спортивних та дитячих майданчиків | щоденно, крім неділь та святкових днів | з 6:00 – до 9:00 |
| 3.4.2 | Регулярний візуальний огляд та перевірка обладнання | щомісяця | згідно графіків |
| 3.4.3 | Детальна перевірка з метою оцінки робочого стану, ступеню зношеності, міцності та стійкості обладнання | двічі на рік | згідно графіків |
| 3.4.4 | Щорічний основний огляд, дрібний поточний ремонт та фарбування обладнання | щорічно | згідно графіків |
|  | 3.5. Експлуатація номерних знаків на будинках |
| 3.5.1 | Протирання номерних знаків | щоквартально | згідно графіків |
| 3.5.2 | Заміна номерних знаків | в міру необхідності | згідно графіків |

Секретар міської ради	Р. Марцінків

Додаток 2
до рішення 14 сесії міської ради
від 15.09.2011 р. №383-14

Основні умови надання послуг 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 
в м. Івано-Франківську

Обсяг послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються споживачам, повинен відповідати структурі, періодичності та строкам надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим цим рішенням.

Виконавці (виробники) послуг зобов’язані забезпечити введення обліку доходів і витрат по кожному будинку окремо. Відповідальність за ведення документів, що підтверджують виконання робіт, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, несе виконавець.

Порядок дольової участі власників у поточному ремонті житлового будинку, його конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього благоустрою, внутрішньобудинкових систем встановлюється рішенням міської ради.

1.1. Прибирання прибудинкової території, в тому числі прибирання снігу

Послуга надається та розраховується відповідно до встановлених структури, періодичності та строків.

1.2. Технічне обслуговування та енергопостачання ліфтів (за наявності)

Послуга не включається в розрахунок тарифу споживачів, чиї квартири (приміщення) розташовані на першому поверсі, або чиї квартири (приміщення) не мають виходу на сходові клітки.

До розрахунку послуги включаються витрати на енергопостачання ліфтів, встановлені нормативно або за показниками приладів обліку.

1.3. Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем проводиться:

– для гарячого, холодного водопостачання та централізованого опалення – від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).

– для водовідведення  – від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).

У разі відключення квартир будинку від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води у багатоповерховому житловому будинку власник квартири (приміщення) бере участь у покритті витрат у частині обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Поточний ремонт здійснюється на замовлення споживача (балансоутримувача) чи згідно затвердженого у встановленому порядку плану-графіку та включається в розрахунок тарифу за будинком за фактом підписання актів виконаних робіт.

Тариф послуги не передбачає виконання капітального ремонту.

1.4. Технічне обслуговування та поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього благоустрою

Поточний ремонт здійснюється на замовлення споживача (балансоутримувача) чи згідно затвердженого у встановленому порядку плану-графіку та включається в розрахунок тарифу за будинком за фактом підписання актів виконаних робіт.

Тариф послуги не передбачає виконання капітального ремонту.

1.5. Обслуговування димових і вентиляційних каналів

Послуга надається згідно графіку та нараховується за фактом підписання актів виконаних робіт.

1.6. Освітлення місць загального користування та (за наявності) підкачування води

Послуга передбачає здійснення регламентних та ремонтних робіт. До розрахунку послуги також включається встановлена за показниками приладів обліку плата за електроенергію, фактично використану у місцях загального користування та на підкачування води.

1.7. Вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення)

Послуга надається та розраховується, виходячи із встановленої норми споживання на одну особу, якщо інше не передбачено договором між виробником послуги та споживачем (балансоутримувачем).

2.1. Прибирання сходових кліток

Прибирання сходових кліток у будинках одно-, двоповерхової забудов не проводиться та не нараховується. Належний санітарно-гігієнічний стан сходової клітки забезпечується мешканцями таких житлових будинків самостійно.

2.2. Сервісне обслуговування домофону (за наявності)

Послуга надається споживачам, чиї квартири (приміщення) розташовані у під’їзді, обладнаному домофоном, встановленому згідно затвердженого порядку.

До розрахунку послуги включаються витрати на енергопостачання домофону, встановлені нормативно або за показниками приладів обліку.

2.3. Вивезення рідких відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) (за відсутності каналізації)

Послуга надається здійснюється на замовлення споживача (балансоутримувача) та включається в розрахунок тарифу за будинком за фактом підписання актів виконаних робіт.

3.1. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі

Послуга надається здійснюється на замовлення споживача (балансоутримувача) та включається в розрахунок тарифу за будинком за фактом підписання актів виконаних робіт.

3.2. Дератизація (за наявності підвалу)

Послуга надається здійснюється на замовлення споживача (балансоутримувача) та включається в розрахунок тарифу за будинком за фактом підписання актів виконаних робіт.

3.3. Дезінсекція

Послуга надається здійснюється на замовлення споживача (балансоутримувача) та включається в розрахунок тарифу за будинком за фактом підписання актів виконаних робіт.

3.4. Утримання спортивних та дитячих майданчиків (за наявності)

Послуга надається та розраховується відповідно до встановлених структури, періодичності та строків.

3.5. Експлуатація номерних знаків на будинках

Послуга надається та розраховується відповідно до встановлених структури, періодичності та строків.

Секретар міської ради	Р. Марцінків